**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение комплекса работ по демонтажу недействующей устаревшей

системы вытяжной вентиляции, с последующим монтажом новой, а также проведение пусконаладочных работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание данных для выполнения комплекса работ.** |
|  | Наименование объекта | АКБ «КАПИТАЛБАНК», здание головного офиса, подвальное помещение. |
|  | Адрес объекта | г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайлгох, дом №7. |
|  | Назначение объекта | Приточная установка. Монтаж агрегатов и электрических вентиляторов в подвале здания Банка. |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт систем приточной вентиляции (частичная замена воздуховодов, а вентиляторов – в полном объёме). |
|  | Особые условия строительства | Действующий головной филиал банка. Подвал. |
|  | Особые условия | Системы приточной вентиляции предназначены для снабжения свежим воздухом служебных помещений Банка, расположенных на первом и втором этажах здания.  Предусмотреть частичную замену недействующих, испорченных временем и в процессе эксплуатации воздуховодов на воздуховоды из нержавеющей стали и радиальных вентиляторов.  **Производительность приточной установки предусмотреть в размере 19320 м3, 1200 Па.** |
|  |
|  | Состав работ, выполняемых подрядной (строительной) организацией. | - Демонтаж недействующей устаревшей системы приточной установки;  -Поставка материалов, оборудования необходимых для выполнения строительно-монтажных работ.  - Входной контроль качества материалов и технических устройств, подтвержденный соответствующими документами (паспорта, сертификаты и др.);  - Монтаж и подключение оборудования,  - индивидуальные испытания вент. систем с целью достижения параметров по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, а также по воздухообмену в помещениях**;** комплексное опробование систем вентиляции по ГОСТ 34060-2017**;**  - **Сдача под ключ** / приемка объекта в эксплуатацию (выполняется совместно с Заказчиком). |
|  | Прочие требования. | Персонал, выполняющий работы, должен быть обучен, аттестован в области охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и по видам работ, относительно которых установлены дополнительные требования по безопасности труда |
|  | Срок выполнения работ. | - не позднее ноября месяца 2023 года. |
|  | Перечень обязательных документов,  представляемых претендентом на участие в конкурсном оборе | 1. Заявка на участие в конкурсном отборе;  2. Основные сведения о претенденте на участие в конкурсном отборе;  3. Конкурсное предложение Претендента на участие в конкурсном отборе;  4. Расчеты и иные материалы с обоснованием предлагаемой цены;  5. Копии документов, подтверждающих обеспечение организационно-технических мероприятий для безопасного проведения работ  6. Лицензия на выполнение работ. |