ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На поставку и монтаж солнечных электростанций

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА (ИУТ)

ГЛАВА 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Наименование организации: АКБ «КАПИТАЛБАНК» (далее по тексту - Заказчик»).

- Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица Махтумкули, №1.

- Наименование тендера: на поставку оборудования и выполнение работ по монтажу Фотоэлектрической сетевой, солнечной электростанции.

- К рассмотрению принимаются предложения по двум Лотам на поставку оборудования и материалов, выполнение монтажных работ в соответствии с требованиями Техническим заданием.

- Участник может запросить у Заказчика разъяснение по условиям тендерной документации. Заказчик отвечает на запрос Участника о разъяснении условий тендерной документации в течении 2 дней с даты получения запроса.

- Уполномоченные сотрудники Заказчика для разъяснений:

Уринбоев А.М. тел.: (+99878) 148-40-05, (11 219) e-mail: abrorbek.urinboev@kapitalbank.uz,

Толибов Д.Т. тел.: (+99878) 148-40-05, (11 396) e-mail: dilshod.tolibov@kapitalbank.uz,

Вид тендера - открытый.

- Тендерные заявки должны быть предоставлены на русском языке или узбекском языках, оформленные в соответствии с требованиями данной тендерной документации, и направлены в запечатанных конвертах Тендерной комиссии Заказчика до 12 часов 00 минут, 3 марта 2023 г. по вышеуказанному адресу.

- Перед подачей предложения участник должен ознакомится с объектом. Перечень адресов указан в техническом задании. Контактное лицо: Норматов Муродали, тел.: +998 91 190-00-91

- В тендере могут принять участие иностранные и отечественные фирмы и организации (далее по тексту - «Участник»), выполнившие условия, предъявляемые настоящим документом.

- Электронный вариант тендерной документации размещается на официальном сайте Банка «www.https://kapitalbank.uz» и на сайте «https://tenderweek.com» одновременно с размещением объявления о проведение тендере.

- Участник тендера также может получить тендерную документацию у уполномоченного сотрудника, направив ему письмо, оформленное на фирменном бланке организации. Тендерная документация направляется по электронной почте, указанной в письме, или передаётся нарочно его представителю, имеющего подписанную и скреплённую печатью доверенность и паспорт представителя.

- Информация о проведении тендерных торгов публикуется на официальном сайте Банка (Заказчика) «www.https://kapitalbank.uz» и на сайте «https://tenderweek.com» или на других информационных ресурсах, включая печатные издания.

ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

- К участникам тендера предъявляются следующие квалификационные требования:

- надлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключённым последними контрактами (договорами) с Заказчиком (в случае наличия опыта работы с Заказчиком);

- участник тендера не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- участник тендера не должен находиться в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

- участник тендера должен иметь необходимые технические, финансовые, материальные, кадровые и другие ресурсы для исполнения заключения договора по результатам тендера;

- участник тендера не должен иметь задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей и состоять в реестре не благонадёжных и недобросовестных поставщиков/исполнителей.

- Участник тендера вместе с тендерным предложением (во внешнем конверте) должен представить нижеуказанные документы для квалификационного отбора:

- Копия документа о государственной регистрации организации;

- Информация об опыте работы (за последние 3 года). Информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплено печатью;

- Информация о технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов Участника тендера. Такая информация должна быть подписана руководителем Участника тендера и скреплено печатью;

- предоставить актуальное письмо авторизованной производителем сервисной компании на обслуживание и гарантийный ремонт систем солнечных электростанций на территории Республики Узбекистан;

- Финансовый отчёт на последнюю отчётную дату;

- Общая информация об Участнике тендера (согласно Форме №1);

- При квалификационном отборе претендентов, к участию в тендере не допускаются участники:

- не представившие в установленный срок необходимые документы для квалификационного отбора;

- Документы, указанные в пункте 14, являются обязательными к представлению. В случае непредставления Участником тендера указанных документов, Тендерная комиссия вправе не допускать его к участию в тендере.

- Участник тендера несёт ответственность за достоверность предоставляемой информации в рамках настоящих тендерных торгов в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

- Документы для квалификационного отбора, в том числе все вложения, должны быть представлены на русском или узбекском языке (или другом иностранном языке с переводом), подписаны уполномоченным представителем Участника тендера, прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью Участника тендера.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке тендерной комиссией будет принимать решение на основании перевода. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на государственном языке Республики Узбекистан, могут быть представлены на языке оригинала.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПРИEМ, ОЦЕНКА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Тендерные предложения должны быть представлены в опечатанных и завизированных уполномоченным на то представителем Участника тендера в двойных конвертах.

Визирование и опечатывание производится на местах склейки.

На внешнем конверте указываются:

полное наименование и адрес Участника тендера;

предмет тендера;

дата, установленная для приёма предложений;

наименование, адрес Заказчика (адрес Заказчика указан в главе 1 Раздела I Тендерной документации).

Пометка не вскрывать до «______» и указанием далее даты завершения подачи тендерных заявок, указанной в Тендерной документации.

- Во внешнем конверте должны содержаться следующие документы:

- письмо-заявка на участие в тендере согласно установленной форме (Форма №2).

- квалификационные документы согласно пункту 2 Главы 2 Раздела I настоящей Тендерной документации;

- Запечатанный конверт с технической частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующие документы:

- техническое предложение, выполненное согласно установленной форме (Форма №3);

- Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера. Технические и иные документы, указанные в Разделе III «Техническая часть» настоящей документации.

Документы технической части тендерных предложений должны быть прошнурованы, завизированы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.

Внутренние конверты с технической частью тендерных предложений должны быть опечатанными (со штампом или печатью Участника на местах склейки).

Маркировка

На конверте с технической частью тендерного предложения должно быть указано следующее:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- «Техническая часть тендерного предложения».

- Запечатанные конверты с финансовой частью тендерного предложения, в котором должны содержаться следующее:

- финансовое (коммерческое) предложение, выполненное согласно установленной форме (Форма №5);

- таблица цен на предлагаемые услуг, выполненная согласно установленной форме (Форма №6).

- документы и сведения, указанные в Разделе II «Коммерческая часть» настоящей документации.

- Финансовое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Участника тендера.

Маркировка

На конверте с финансовой частью тендерного предложения должно быть указано следующее:

- полное наименование и адрес Участника тендера;

- предмет тендера;

- «Финансовая часть тендерного предложения» форма.

Документы финансовой части тендерных предложений должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью Участника тендера.

Внутренний конверт с финансовой частью тендерных предложений должен быть опечатанным (штампом или печатью Участника на местах склейки).

- Участник тендера представляет тендерные предложения или поручает их представить, а также вести соответствующие переговоры своему доверенному лицу в соответствии с установленной формой доверенности (Форма №7). Доверенность должна быть представлена в Тендерную комиссию вместе с тендерным предложением в запечатанном конверте.

- Тендерные предложения в запечатанном виде также могут быть представлены посредством курьерской почты.

- Срок действия тендерного предложения должен быть не менее 1 месяца со дня окончания приема тендерных предложений.

- Запечатанные конверты с оригиналами тендерных предложений Участников тендера принимаются с фиксацией даты, времени приема, количества конвертов, под роспись сдающего и принимающего лица, в прошнурованной, пронумерованной и заверенной печатью регистрационной книге.

- Если наружный конверт с тендерным предложением не опечатан должным образом, имеет нарушения печати или разрывы, то тендерная комиссия вправе не принимать их к рассмотрению.

- Тендерная комиссия вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям тендерной документации, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.

- Вскрытие конвертов с предложениями участников тендера производится на заседании тендерной комиссии.

- Тендерная комиссия проводит оценку тендерных предложений Участников тендера в 2 этапа.

- На первом этапе вскрываются конверты с технической частью предложений. Тендерной комиссией проводится техническая оценка на основании критериев, установленных тендерной документацией. Приложение № 1

- На втором этапе вскрываются конверты с финансовой (коммерческой) частью участников, прошедших первый этап.

- Тендерные предложения Участников тендера, не соответствующие по результатам технической оценки, по решению тендерного комитета ко второму этапу тендера не допускаются. При этом конверты с финансовой (коммерческой частью) тендерных предложений, не соответствующих по результатам технической оценки, не вскрываются.

- Протоколы заседаний тендерного комитета Участникам тендера не предоставляются.

- Тендерная комиссия определяет победителя тендера и резервного участника тендера. В случае если Победитель тендера отказывается заключать контракт, то права на его заключение переходят к резервному участнику, имеющему наилучшие показатели после Победителя. К участнику, без основательно отказавшемуся от заключения договора после объявления его победителем применяются санкции с включением в список не благонадёжных поставщиков/исполнителей.

- Заседание Тендерной комиссии проводится без присутствия участников тендера.

- Срок рассмотрения тендерных предложений определяется тендерной комиссией с момента вскрытия конвертов, но не может превышать одного месяца.

- Внесение изменений в тендерное предложение после его представления участник может в письменной форме, как указано в пунктах 1-3 главы 3 раздела I документации, с соответствующей надписью на конвертах для («Изменения к тендерному предложению»), но не позднее объявленного срока закрытия приема тендерных предложений.

- Если Участники тендера представят предложения в разных валютах, суммы предложений при анализе будут пересчитаны в единой валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день вскрытия конвертов с финансовой частью тендерного предложения.

- Тендерная комиссия гарантирует конфиденциальность представляемых предложений до вскрытия конвертов.

- При любой попытке участника Тендера оказать влияния на решение Тендерной комиссии (в процессе анализа предложений), Тендерная комиссия вправе исключить его из числа участников тендера.

- Участники тендера не предоставляют встречных предложений по порядку и процедуре проведения тендера.

- Письменные ответы и разъяснения на официальные запросы участников тендера по вопросам тендерной документации, направляются в срок не позднее, чем за 1 банковский день до срока окончания приема тендерных предложений.

- В случае если тендер не состоялся или имел отрицательный результат возможно повторное проведение тендера. Тендерная комиссия может отменить Тендер в любое время, с письменным уведомлением участников, подавших заявки.

- Заказчик заключает контракт (договор) с победителем тендера после утверждения протокола тендерной комиссии о принятии решения и уведомления Исполнителя о предоставлении права поставки.

- В ходе оценки тендерных предложений, тендерная комиссия имеет право вызвать претендентов (участника тендера) для дачи пояснений, запрашивать у них дополнительные сведения и подтверждения.

- При наличии арифметических или иных ошибок тендерная комиссия вправе отклонить тендерное предложение либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения в тендере, известив об этом участника тендера.

- Заказчик не несет финансовой ответственности за расходы Участников тендера, связанные с участием в тендерных торгах.

ГЛАВА II. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Участник тендера должен представить предложение на весь объем. Условия оплаты:

-          100% оплата по факту выполненных работ;

- Предоплата с 100% финансовым обеспечением обязательств (банковская гарантия, аккредитив);

- Валюта платежа:

- Цены на предлагаемые услуги, указанные в тендерном предложении Победителя тендера, должны быть зафиксированы и оставаться неизменными в сторону увеличения до полного исполнения обязательств по контракту (договору).

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Количество, перечень и технические характеристики предоставляемых услуг указаны в Технической спецификации продукции (далее «Техническое задание»), которое является неотъемлемой частью настоящей тендерной документации.

- Технические характеристики предоставляемых услуг, предлагаемые Участником тендера, должны соответствовать требованиям технического задания и могут быть лучше требуемых, но не должны быть хуже или иметь не приемлемые значения, чем указанно в Техническом задании.

- Участник тендера вместе с тендерным предложением (в конверте с технической частью предложения) должен представить следующую техническую документацию:

- сопроводительное письмо Тендерного предложения, заполненное в соответствии с Формой сопроводительного письма Тендерного предложения (Форма №3).

- Форма технического предложения (Форма №4).

- техническое описание продукта, предлагаемого в рамках проекта согласно Техническому заданию. Информация об услуге с детальным описанием, список клиентов компании;

- описание характеристик услуг согласно требуемой технической спецификации, а также проспекты (если таковые имеются);

Указанные документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица Участника тендера.

- Участники тендера оформляют техническую часть Тендерного предложения в соответствии с требованиями, определенными Техническом задании.

- При рассмотрении тендерного предложения, у участника тендера могут быть запрошены дополнительные документы.

- Тендерная комиссия вправе отклонить тендерные предложения, представленные не по форме, не полностью соответствующие требованиям Тендерных документов, в том числе требованиям по оформлению и представлению документов, либо определить условия дальнейшего рассмотрения тендерного предложения, известив об этом участника тендера.

Форма №1 Общая информация о компании

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Дата: ________

Кому:

Тендерной Комиссии

АКБ «Капиталбанк»

АНКЕТА УЧАСТНИКА

(ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ)

| 1. | Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Прежнее, полное наименование юридического лица, с указанием организационно правовой формы |  |
| 3. | Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Фактический адрес |  |
| 6. | 1. Контактное лицо, 2. телефон, 3. е-mail | 1. 2. 3. |
| 7. | ИНН/ПИНФЛ |  |
| 8. | ОКЭД |  |
| 9. | Банковские реквизиты |  |
| 10. | Размер уставного капитала, указанного в учредительных документах коммерческой организации |  |
| 11. | Основные направления деятельности |  |
| 12. | Сведения свидетельствующие, что Участник не находится в состоянии судебного разбирательства |  |
| 13. | Справка с банка, обслуживающего основной депозитный счет до востребования, об отсутствии Картотеки №2, блокировки счетов |  |

| ______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20____г.

Форма №2

Письмо-заявка на участие в тендере

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ________), и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем,

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены участвовать в тендерных торгах на поставку/выполнение _____________________ в соответствии с требованиями Тендерной документацией. В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:

1. Пакет квалификационных документов на _____ листах (указать количество листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать количество);

(документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера)

2. Запечатанный конверт с технической частью предложения.

3. Запечатанный конверт с финансовой частью предложения.

4. Иные документы (в случае предоставления других документов необходимо указать наименование и количество листов).

| ______________________________ (подпись уполномоченного лица) | ___________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20_____ г.

Форма №3

Техническое предложение (Тендер)

«_______________________________».

Дата: ____________

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № _____________) и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера), предлагаем к поставке ______________________________________ (указать наименование предлагаемых товаров работ и услуг), производства __________________________ (указать производителя).

Мы обязуемся оказать услугу по контракту, который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления права поставки, в полном соответствии с данным техническим предложением и условиями тендерных торгов.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 30 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных предложений. Это Тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

| _______________________________ (подпись уполномоченного лица) | _______________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «________» _________________ 20____ г.

Форма №4

Таблица сравнения технических характеристик оборудования

Солнечные панели и инвертор

|  | Требуется в соответствии с техническим заданием | Предложение участника тендера |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Наименование | Описание |
|  | Солнечная панель Наименование модели, марка, производитель |  |  |  |
|  | Тип панели | Монокристалл |  |  |
|  | Номинальная мощность панели. | Не менее 550W |  |  |
|  | КПД солнечного модуля | Не менее 21% |  |  |
|  | Степень защиты IP | 65-68 |  |  |
|  | Пиковое напряжение | В 1500 V/DC |  |  |
|  | Класс используемых элементов (ускоренный тест старения). | Grade A |  |  |
|  | Наличие и количество защитных диодов. |  |  |  |
|  | Температурный режим (температура окружающего воздуха), минимум. | -30°С |  |  |
|  | Температурный режим (температура окружающего воздуха), максимум. | +85°С |  |  |
|  | Максимальная температура эксплуатации без снижения мощности, °С |  |  |  |
|  | Напряжение в точке максимальной мощности (Vmp), В |  |  |  |
|  | Ток в точке максимальной мощности (lmp), |  |  |  |
|  | Возможность объединения нескольких панелей |  |  |  |
|  | Ток короткого замыкания |  |  |  |
|  | Температурный коэффициент напряжения | 0,25%/ С |  |  |
|  | Температурный коэффициент мощности | 0,34%/С |  |  |
|  | Температурный коэффициент тока | 0,04%/С |  |  |
|  | Комплектующие для установки солнечных панелей. |  |  |  |
|  | комплект соединительных кабелей. |  |  |  |
|  | Комплект герметичных разъёмов. |  |  |  |
|  | комплект герметичных коробок. |  |  |  |
|  | Модель: сетевой инвертор для солнечной электростанций |  |  |  |
|  | Общая мощность солнечной станции | Согласно по расчёту |  |  |
|  | Параметры DC-АC преобразователя |  |  |  |
|  | Диапазон напряжения (МРРТ)(В) | 480-800 |  |  |
|  | Номинальная выходная мощность (кВа) | Согласно по расчёту |  |  |
|  | Максимальная выходная мощность, не менее | Согласно по расчёту |  |  |
|  | Максимальная эффективность % | Не ниже 98,7 |  |  |
|  | Коммутационной интерфейс: | LED индикатор,RS485,USB выход, PLC и LAN WIFI. |  |  |
|  | Входное напряжение | 1000в |  |  |
|  | Наличие встроенной вентиляции | да |  |  |
|  | Функция МРРТ (указать скорость поиска точки MAX энергии) | 4-8шт |  |  |
|  | Защита от короткого замыкания | да |  |  |
|  | Защита от высокого напряжения | да |  |  |
|  | Защита от высокого тока | да |  |  |

| _______________________________________ (подпись уполномоченного лица) | ______________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20_____г.

Форма №5

Коммерческое предложение (Тендер)

«_______________________________».

Дата: _______________

Кому: Тендерной Комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив тендерную документацию (Тендер № ___________) и письменные ответы на запросы № (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем.

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), предлагаем осуществить поставку оборудования в соответствии с означенной тендерной документацией на сумму_________________________________________ (общая сумма тендерного предложения прописью и цифрами) или другие суммы, подтвержденные прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящего тендерного предложения.

Мы обязуемся оказать услуг по контракту, который будет заключен с нашей организацией в случае предоставления права поставки, в полном соответствии с условиями тендера.

Мы согласны придерживаться положений настоящего тендерного предложения в течение 30 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема тендерных предложений. Это тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального контракта с Заказчиком данное тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением о его приеме и Вашим уведомлением нас, как Победителя тендера, о присуждении контракта будут играть роль обязательного контракта между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать Тендерное предложение с наименьшей учетной стоимостью или вообще какое-либо из предложений, полученных Вами.

| ________________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: «______» _________________ 20____ г.

Форма №6

Таблица цен на поставку оборудования и выполнение работ по монтажу Фотоэлектрической сетевой, солнечная электростанции

Таблица цен

| № | Наименование объекта | Адрес | Вводимая мощность ( кВт/ч) | Ед. изм. | Сроки реализации проекта до: | Цена | НДС | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦОО | Юнусабадский район ,улица Сайилхох 7 | 32 | 1 | 25.04.2023г |  |  |  |  |
|  | Ташкентский городской ф-л | Мирабадский район, улица Нукус, дом 86А | 40 | 1 | 25.05.2023г |  |  |  |  |
|  | Яшнабадский филиал | Яшнабадский район ,улица Махтумкули д 1 | 18 | 1 | 15.03.2023г |  |  |  |  |
|  | Яшнабадский филиал | Яшнабадский район ,улица Махтумкули д 1 | 3 | 1 | 15.03.2023г |  |  |  |  |
|  | Мирзо Улугбекский ф-л | Мирзо Улугбегский район,улица Мирзо Улугбек 52Б | 18 | 1 | 31.05.2023г |  |  |  |  |
|  | Мини банк | Чиланзарский район ,Метро «Чиланзар» | 5 | 1 | 25.04.2023г |  |  |  |  |
|  | Сергелийский филиал | Янги Сергели д 25 | 37 | 1 | 10.06.2023г |  |  |  |  |
|  | Киоск самообслуживание 24/7 | В пределах города Ташкент 16 шт | 48 (16*3 кВт) | 16 | 01.06.2023г |  |  |  |  |
|  | Областные филиалы |
|  | Самаркандский филиал | Город Самарканд ,улица Нодирабегим 8 | 25 | 1 | 01.05.2023г |  |  |  |  |
|  | Андижанский филиал | Город Андижан ,улица Амира Темура 24 | 45 | 1 | 01.04.2023г |  |  |  |  |
|  | Кокандский филиал | Кокандский район ,улица Сарбоз 49А | 25 | 1 | 10.04.2023г |  |  |  |  |
|  | Ферганский филиал | Город Фергана , Улица Б.Маргиноний 103 | 20 | 1 | 25.05.2023г |  |  |  |  |
|  | Наманганский филиал | Город наманган ,улица Н.Намонгоний 27 | 20 | 1 | 25.05.2023г |  |  |  |  |
|  | Наманганский филиал Киоск самообслуживание 24/7 «ОТРМ» | Город Наманган 3- микрарайон 72 кв,м | 3 | 1 | 25.05.2023г |  |  |  |  |
|  | Термезский филиал | Город Термез,улица Алишера Навоий дом 28 | 30 | 1 | 30.03.2023г |  |  |  |  |
|  | Термезский филиал Киоск самообслуживание 24/7 | Город Термез ,улица Алишер Навоий | 3 | 1 | 30.03.2023г |  |  |  |  |
|  | Термезкий филиал Киоск самообслуживание 24/7 | Город Термез ,центральный рынок Термез | 3 | 1 | 30.03.2023г |  |  |  |  |
|  | Бухарский филиал ОБУ “СОГДИАНА” | Город Бухара. улица Придасдгир | 5 | 1 | 01.06.2023г |  |  |  |  |
|  | Бухарский филиал ОБУ «Ибн-Сино» | Город Бухора, улица Ислома Каримов | 5 | 1 | 01.06.2023г |  |  |  |  |
|  | Нукусский филиал | Город Нукус, улица Ж.Аймурзаева 8 | 40 | 1 | 25.06.2023г |  |  |  |  |
|  | Нукусский филиал Киоск самообслуживание 24/7 | Город Нукус Рынок «Дайхан» | 5 | 1 | 25.06.2023г |  |  |  |  |
|  | Ургенчский филиал | Город Ургенч,улица Ал-Хоразмий 53 | 20 | 1 | 25.07.2023г |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 450 | 37 |  |  |  |  |  |

Условия оплаты _________________________________________ (100% по факту выполнения работ или указать размер предоплаты;)

Общая сумма предложения цифрами и прописью ______________________________с учётом НДС 12%

Гарантия  ____________месяцев

| ___________________________________ (подпись уполномоченного лица) | ____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата: « ________ » _________________ 20___ г.

Форма №7

Доверенность

Кому: Тендерной Комиссии

№

«_______________________»

(наименование участника), являясь участником Тендера № ____________, настоящим доверяет __________________________ (имя, адрес и контактные данные Агента)

(далее указать нужное/ые)

а)	представить тендерное предложение;

б)	проводить переговоры с Организаторами торгов (тендерная комиссия, уполномоченное лицо);

в)	подписать тендерное предложение;

г)	подписать контракт;

Подпись лица, получившего настоящую доверенность, __________________ удостоверяем.

Срок действия Доверенности ________________________.

Дата выдачи: «____» __________ 20____ г.

| _____________________________ (подпись уполномоченного лица) | __________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) |
| --- | --- |

М.П.

Дата:«____»___________20__г.

Форма №8

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:

Дата: _______

Конкурсная комиссия

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________: (наименование компании) - не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика)

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам

Подписи:

Ф.И.О. руководителя _______________

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________

Ф.И.О. юриста ____________________ Место печати

ФОРМА №9

Информация о финансовых показателях Участника

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Наименование участника тендера №: _________________________________________

(в тыс. сум)

| АКТИВ | 2021 | 2022 | ПАССИВЫ | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочные активы |  | Источник собственных средств |  |
| Основные средства |  |  | Уставной капитал |  |  |
| В т.ч. производствен. фонды |  |  | Нераспределенная прибыль |  |  |
|  |  |  | Обязательства |  |
| Остаточная стоимость |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  | Займы |  |  |
| Незавершенное производство |  |  | Кредиторская задолженность |  |  |
| Текущие активы |  | В том числе просроченная |  |  |
| Оборотные средства |  |  | В том числе задолженность по бюджету |  |  |
| Из них производ. запасы |  |  | В том числе задолженность по оплате труда |  |  |
| Дебиторская задолженность |  |  |  |  |  |
| В том числе просроченная |  |  |  |  |  |
| Всего по активу баланса |  |  | Всего по пассиву баланса |  |  |

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

(в тыс. сум)

| Наименование | 2021 | 2022 | Наименование | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чистая выручка от реализации |  |  | 7. Прибыль от основной деятельности |  |  |
| 2. Производственная себестоимость реализованной продукции |  |  | 8. Прибыль от общехозяйственной деятельности |  |  |
| 3. Валовая прибыль |  |  | 9. Прибыль до уплаты налога на доходы (прибыль) |  |  |
| 4. Административные расходы |  |  | 10. Налог на доходы (прибыль) |  |  |
| 5. Прочие расходы |  |  | 11. Чистая прибыль |  |  |
| 9. Расходы по реализации |  |  |  |  |  |

Ф.И.О. руководителя ________________ 		Ф.И.О. главного бухгалтера ___________

(Подпись)		                                               (Подпись)

М.П.

Дата: «___» 	_____________ 20__г.