ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительных, электромонтажных, работ по прокладке кабельных линий «Автоматизированная дизельная электростанция» АКБ «Капиталбанк».

Наименование услуги:

Выполнение строительных и электромонтажных работ, определенных РП по прокладке кабельных линии с подключением дизель генератора в ОБУ АКБ «Капиталбанк», город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фуркат, дом №1А.

Работы выполняются в соответствии с РП ООО «SHAMS PROJECТ» 30.11.2022 года за счет Подрядчика, а именно: из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

Вся, полученная при выполнении работ, документация должна быть оформлена на АКБ “Капиталбанк”. Все используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющее их качество.

# Срок оказания услуги:

Составляет 30 календарных дней со дня подписания договора.

# Рабочая документация:

| п/п | Наименование проекта РП | Объект | Раздел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АД1-Автоматизированная дизельная электростанция | Шайхантахурский район, улица Фуркат дом 1А | ЭС |

# Состав и содержание работ:

3.1. Строительно-монтажные работы в соответствии с проектом;

3.2. Монтаж защитного заземления для ДГУ в соответствии с проектом;

3.3. Монтаж кабельных лотков;

3.4. Устройство проемов под жалюзи и выхлопной трубопровод в соответствии с инструкцией;

3.5. Изготовление и монтаж выхлопного трубопровода в соответствии с инструкцией;

3.6. Электромонтажные работы в соответствии с проектом;

3.7. Монтаж щита автоматики АВР;

3.8.Установка приборов учёта электроэнергии.

- ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ.

Передача подрядной организации оборудования и материалов оформляется актом приема-передачи.

За сохранность предоставленных заказчиком оборудования и материалов, переданной для установки, ответственность несет подрядчик.

5.   Испытание и сдача заказчику работ.

5.1.  Подготовка подключения AВР к сети;

5.2. Пуско-наладочные работы;

5.3. Проверка правильности электрических соединений;

5.4. Подключение ДГУ к сети;

5.5. Проведение испытания ДГУ на всех режимах со снятием характеристик;

5.6.Недостатки, обнаруженные при приемке, устраняются строительной подрядной организацией за свой счет.

# 6. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на результат Работ устанавливается Договором и должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Гарантийный срок на оборудование, используемое Подрядчиком в процессе выполнения Работ, устанавливается равным гарантийному сроку не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон).

- По окончании выполнения Работ по соответствующему договору Подрядчик информирует Заказчика об окончании выполнения Работ и представляет нижеследующие документы:

Реестр документов, передаваемый заказчику по разделам на объект:

Раздел АС, ЭМ

|  | Наименование документа | Отметка о необходимых. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ |  |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного лица за производство работ и технике безопасности на объекте со стороны подрядной организации | + |  |
| 1.3 | График производства строительно-электромонтажных работ | + |  |
| 1.4 | Сертификаты, паспорта на материалы и оборудования, использованные при электромонтажных работах | + |  |
| 1.5 | Письменное согласование с заказчиком отступлений от проекта. | + |  |
| 1.6 | Реестр передаваемых документов | + |  |
| 1.7 | Ведомость смонтированного оборудования | + |  |
| 1.8 | Накладные и счёт фактуры на использованные материалы | + |  |
| 1.9 | Исполнительные схема кабельных линий | + |  |
| 1.10 | Протокол испытания кабельных линий. | + |  |