## 108420_БВ
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ САМАРКАНДСКОГО ФИЛИАЛА АКБ КАПИТАЛБАНК, РАСПОЛОЖЕНЫЙ НА ЦОКОЛЬНОМ И ПЕРВОМ ЭТАЖАХ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ УЗБЕКИСТАН ДОМ №116
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)
на | , СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Стоимость
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным | на. ед. измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ
1 | Е4603-015-01 | УСТРОЙСТВО В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТРОБОРЕЗА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100М | 70
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7.03 | 492.1
1.2 | 299 | ШТРОБОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 6.16 | 431.2
2 | Е4603-015-05 | УСТРОЙСТВО В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПОЛОВ И СТЕН БОРОЗД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТРОБОРЕЗА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100М | 2
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 12.82 | 25.64
2.2 | 299 | ШТРОБОРЕЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 13.26 | 26.52
3 | Ц0802-409-11МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В БОРОЗДАХ | 100 М | 70
3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.28 | 369.6
3.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.05 | 3.5
3.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.05 | 3.5
3.4 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 0.021 | 1.47
4 | С | ГОФРА MILEN 20 | М | 7000
5 | Ц0802-409-07МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 100 М | 2
5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21.4 | 42.8
5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.66 | 1.32
5.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.3311 | 0.6622
5.5 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3260.94 | 6521.88
5.6 | 28523 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | КОМПЛ | 122 | 244
5.7 | 30549 | ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ | ШТ | 0.5 | 1
5.8 | 31725 | КЛЕЙ БМК-5К | КГ | 0.42 | 0.84
5.9 | 32540 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ | Т | 0.0021 | 0.0042
5.10 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ | М3 | 0.021 | 0.042
5.11 | 45882 | ЗАГЛУШКИ | 10ШТ | 1 | 2
5.12 | 49353 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ) | ШТ | 122 | 244
5.13 | 64809 | ПАТРУБКИ | 10ШТ | 2 | 4
6 | С | ТРУБЫ ВОДОНАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МАРКИ ПЭ; НОМИНАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50 ММ; НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ; SDR 26; PN 6,3 | М | 200
7 | Ц0802-412-03 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16 | 100М | 140
7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 7.86 | 1100.4
7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.08 | 11.2
7.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.04 | 5.6
7.5 | 31087 | КРАСКА | КГ | 0.02 | 2.8
7.6 | 44622 | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ СОРТ 1 | Т | 0.00105 | 0.147
7.7 | 45527 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100ШТ | 0.02 | 2.8
7.8 | 45667 | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | ШТ | 12.2 | 1708
7.9 | 63499 | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.05 | 7
7.10 | 64055 | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ | 10ШТ | 0.8 | 112
7.11 | 65155 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ | 100ШТ | 0.31 | 43.4
7.12 | 97117 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ | 0.32 | 44.8
8 | С | КАБЕЛЬ, CAT 6 UTP 0.565MM= 0.008MM BC GREY, 305M, PASS FLUKE | М | 14000
9 | Ц1004-101-12 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАТЧ-ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ | ШТ | 14
9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 10 | 140
10 | С | ПАТЧ-ПАНЕЛЬ, 6PLH-240BK6 C6 HORIZONTAL 19"-1U PATCH PANEL, H TYPE, UTP, 24 PORTS, IDC : DUAL, W/O CAP, [BK], 6U | ШТ | 14
11 | С | ШНУР КОММУТАЦИОННЫЙ, КАТ.6, UTP, RJ45-RJ45, 0,5М | ШТ | 340
12 | С | ШНУР КОММУТАЦИОННЫЙ, КАТ.6, UTP, RJ45-RJ45, 2М | ШТ | 340
13 | Ц0803-591-11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ | 100ШТ | 1.7
13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 73.4 | 124.78
13.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.24 | 0.408
13.4 | 2510 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0.12 | 0.204
13.5 | 30478 | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 20.4 | 34.68
13.6 | 33746 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ3СП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ | Т | 0.0096 | 0.01632
13.7 | 64674 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10ШТ | 20.4 | 34.68
14 | С | ПАНЕЛЬ УСТАНОВОЧНАЯ, ПЛАСТМАССОВАЯ,2 ПОРТА, 45Х45ММ, БЕЗ МОДУЛЯ | ШТ | 68
15 | С | ТЕЛЕФОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ) 93000413 NOVELLA FUME TEKLI NUMER(РОЗ.ТЕЛЕФ) KOMPL | ШТ | 102
16 | С | КУ 1205-И КОРОБКА УСТАН. ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН С ПЕРЕХОДНИКОМ ПК5202 | ШТ | 102
17 | С | ITK МОДУЛЬ KEYSTONE JACK КАТЕГОРИЯ 6А UTP 110 IDC 90 ГРАДУСОВ | ШТ | 340
18 | С | MOSAIC КРЫШКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЛАСТИК НА 16 И 24 МОДУЛЕЙ/LID-TRIM PLAST STD BOX 16-24M | ШТ | 34
19 | С | MOSAIC ОСНОВАНИЕ КОРОБКИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ РОЗЕТОК 2Х8 МОДУЛЕЙ 2 FIX VERT FRAME 2Х8M STD BOX-2 FIX VERT FRAME 2Х8M STD BOX | ШТ | 34
20 | С | РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 45Х45ММ БЕЛАЯ, 16А, 250В | ШТ | 136
21 | Ц1001-051-15 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИСТОЛЕТОМ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 5Х2 | 10КОНЦОВ | 6.8
21.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5.1 | 34.68
22 | Ц1104-003-01 | АППАРАТ НАПОЛЬНЫЙ, МАССА, Т, ДО 0,2 ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ | ШТ | 2
22.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11.2 | 22.4
22.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.9 | 1.8
23 | С | ОСНОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ 800(Ш)Х1000(Г)Х2050(В) ММ, 42U, ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВЕРИ, С 3 ПОЛКАМИ, 4 ВЕНТИЛЯТОРАМИ, 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОРГАНАЙЗЕРА, ЧЕРНОЕ | ШТ | 2
24 | Ц1104-008-01 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ [МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ], МАССА, КГ, ДО 5 ОБОРУДОВАНИЕ ШКАФА КОММУТАЦИОННОГО | ШТ | 14
24.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.03 | 14.42
25 | С | ОРГАНАЙЗЕР КАБЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 13 НАПРАВЛЯЮЩИХ, 1U | ШТ | 14
26 | Ц0801-101-02 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | ШКАФ | 1
26.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11.2 | 11.2
27 | С | UDC9103 RT 3000VA/2700W ONLINE RACK/TOWER W/LCD6X12V/9AH,W/USB RS232S | ШТ | 2
28 | Ц0803-591-12 | БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕШЕТОК-9 ГНЕЗД | 100ШТ | 0.02
28.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 69.4 | 1.388
29 | С | ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ, 8 ГНЕЗД (ПИЛОТ) 1U С ЗАЩИТОЙ | ШТ | 2
30 | Ц1006-079-01 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА, СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОМИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ | УЧАСТОК | 170
30.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9 | 1530
31 | Ц1006-013-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ НА СМОНТИРОВАННОМ УСИЛИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ | 100ИЗМ | 3.4
31.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 4 | 13.6